	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 2월중 비상소화장치 점검 계획

1. 2018년도 소방재난 업무가이드『재난대응행정편 제3장 소방용수시설 및 비상소화      장치 관리』와 관련입니다.

2. 이와 관련 우리 센터 관내에 설치 운영중인 비상소화장치에 대한 2월중 점검 계획을      다음과 같이 수립 실시하고자 합니다.

가. 기  간: 2018. 2. 1. ~ 2. 28.

나. 대  상: 21개소(팀별 점검대상 및 일정 붙임 참조)

다. 점검자: 센터장(감독순시 - 선별 1회) 및 각 1, 2, 3팀 담당자

라. 차  량: 펌프차(이륜) 활용

마. 중점 점검사항

○ 비상소화장치함 손․망실 여부

○ 함내 청소 및 비품 관리

○ 함 주변 불법주차 및 쓰레기 방치 여부 등 점검

○ 주변 소화전 사용 여부 확인 등

붙임  2월중 비상소화장치 점검 계획 1부.  끝.

담당자	나주열		진압2팀장	채성주		119안전센터장	01/30 김은덕
협조자
시행	중곡119안전센터-460	(		)	접수		(		)
우	04940	서울특별시 광진구 용마산로 150 중곡119안전센터	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화	02)2245-0119	/전송	02)2242-0119	/	juyoul21@seoul.go.kr	/	대시민공개