“명품 아리수, 명품 강남수도!”
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(01/29)

1. 2018.01.29.(월) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                           (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2018-01-29-(월)(A)		419,648	159,158	119,261	24,423	101,330	15,476
2018-01-28-(일)(B)		380,012	144,138	105,805	20,768	92,576	16,725
전년도	2017-01-29-(일) (C)	259,232	57,016	46,177	19,003	111,065	25,971
01-29(월)	전일대비(A-B)	39,636	15,020	13,456	3,655	8,754	-1,249
차이량	전년대비(A-C)	160,416	102,142	73,084	5,420	-9,735	-10,495
2017년 평균		381,891	137,878	96,188	22,326	110,053	15,447
2017년 1월 평균		370,692	124,526	84,898	22,459	120,233	18,576
2018.01.01~금일 평균		376,343	140,758	103,881	22,674	94,386	14,644

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 일원배수지 공급량이 포함된 수치임.

(일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황 자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(01월29일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(1월) 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	손병대		시설관리과장	박은선		강남수도사업소장	01/30 최규해
협조자	급수운영과장	박희철		요금과장	안정기
시행	시설관리과-1835	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동) 강남수도사업소	/
전화	02)3146-4918	/전송	02)3146-4939	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개