“화재 No, 안전 Want!”
	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	연면적3만㎡이상 상주감리대상 불시 현장확인 결과 보고(알림)

1. 관련문서

○ 예방과-16516(2017.11.02.)호 『2017년 노원소방서 겨울철 소방안전대책 알림』

○ 예방과-18287(2017.12.05.)호 『겨울철 건축공사장 소방안전대책 강화 추진계획 알림』

○ 예방과-802(2018.1.16.)호 『겨울철 대형화재 우려대상 중점관리 계획 알림』

○ 예방과-827(2018.1.16.)호 『연면적3만㎡이상 상주감리대상 불시 현장확인 계획 보고(알림)』

2. 위와 관련, 겨울철 대형화재 우려대상에 대하여 화재예방 및 대응활동 강화를 위해 상주감리대상(연면적 3만㎡이상) 건축공사장에 대한 임시소방시설 설치 등 불시 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일  시 : 2018. 01.29.(월) 13:00

나. 대  상 : 월계이마트 외 2개소

다. 점검반 : 2명(예방팀장,시설지도)

라. 방  법 : 현장방문(합동점검)

마. 점검결과: 양호

바. 내  용

○ 임시 소방시설 설치 여부 확인

○ 공사장 화재위험 요인에 대한 지도·감독 및 안전교육 실시

○ 공사장내 불법 위험물시설의 저장·취급 실태 확인

○ 공사장내 위험물 안전관리자 선임 지도

○ 상주감리 대상 불시 현장확인 및 감리원 배치·규정에 따른 감리여부 확인

○ 서울시 위험물 안전관리 조례 위반사항 여부 확인  등

붙 임 : 연면적 3만㎡이상 상주감리대상 현장확인 결과 1부. 끝.

담당자	최용범		예방팀장	이안재		예방과장	01/30 김용석
협조자
시행	예방과-1644	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 (하계동) 노원소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-978-8119	/전송	02-979-6119	/		/	대시민공개