	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	보도 관련 비상소화장치함 일제 점검계획 자체보고

1. 관련근거

가. 재난대응과-88(2018.1.2)호 『2018년 소방용수업무 관련 기본계획』

나. JTBC 뉴스룸(2018.1.22) 『비상소화장치가 자물쇠로 잠겨 있어..』

다. 재난관리과-522(2018.1.26.)호 『비상소화장치 유지·관리 및 관련 교육 철저』

라. 재난관리과-528(2018.1.26.)호 『보도 관련 비상소화장치함 일제 점검계획 보고(알림)』

2. 위와 관련 도봉119안전센터 비상소화장치함 일제 점검을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 점검기간 : **********************************

나. 점검대상 : ****

다. 점검인원 : 안전센터 용수 담당, 의용소방대원

라. 점검내용

1) 번호키 자물쇠 녹슨 상태 및 사용 가능여부와 비밀번호 기재 등 관리상태

2) 『비상소화장치함』 및 『관리번호』 문구 표시 퇴색·변색여부

3) 『비상소화장치 사용 장애시』 연락처 기재 및 퇴색·변색여부

4) 『열쇠함』 안내문구 및 퇴색·변색여부

5) 5미터 이내 거주자 우선주차구획선 지정 및 『주차금지』 문구 퇴색·변색여부

6) 비상소화장치함 『안내문』 문구 퇴색·변색여부

7) 『비상소화장치 사용법』 퇴색·변색여부

8) 지역 주민 『비상소화장치 사용방법』 교육 및 홍보

9) 비상소화장치함 사용상 장애요인 확인 및 제거 등

(가) 5미터 이내 주·정차된 차량

(나) 적재비품 현황 파악 및 조치(예비 배터리 등)

마. 점검결과 제출 : 붙임 양식에 의거 2018. 2. 20.까지 제출

붙임 1. 비상소화장치함 점검항목 사진 1부.

2. 비상소화장치 점검 일정 1부.

3. 비상소화장치함 일제 점검표(제출) 1부.

4. 비상소화장치 일제 점검 결과(제출) 1부.

5. 비상소화장치함 점검사진(제출) 1부.  끝.

★담당자	김성일		3팀장	주요성		119안전센터장	01/30 이정애
협조자
시행	도봉119안전센터-366	(		)	접수		(		)
우	01350	도봉구 도봉로 721 (방학동)	/
전화	02-3493-9115	/전송	02-3492-0119	/	laican85@seoul.go.kr	/	부분공개(6)