	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-742(2018.1.29.)호「2018년 소방용수시설 운영 계획 알림」

2. 위와 관련 고척119안전센터 소방용수시설 고장발생 내용을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 공설 소화전 1044호(지하식)

나. 위    치 : 구로구 고척로 21다길 20-13(개봉1동 10-34)

다. 고장내용 : 배수불량, 동파로인한 배관누수

붙임  소방용수시설 고장발생 내역 1부.  끝.

	고척119안전센터장
담당자	신영섭		3팀장	천용남		센터장	01/30 공병홍
협조자
시행	고척119안전센터-402	(		)	접수		(		)
우	08241	서울특별시 구로구 고척로 195	/
전화	02-2619-0119	/전송	2616-0119	/		/	대시민공개