【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	양천소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 (소화전) 고장발생 알림

1. 2017년도 소방재난 업무가이드“재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리”와 관련입니다.

2. 위와 관련 목동119안전센터에 고장소화전이 발견되어 붙임과 같이 알림니다.

가. 용수번호 : 지상식 390014호

나. 위치 : 양천구 목동900-11 목동119안전센터 (목동119안전센터 앞)

다. 고장사항 : 지상식 소화전 스핀들 불량

라. 확인자 : 소방장 김동호, 소방사 박성완

붙임  고장소화전 현지확인서 1부.  끝.

	목동119안전센터장
담당자	박성완		3팀장	최종석		119안전센터장	01/30 한효철
협조자
시행	목동119안전센터-415	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 안양천로1139 양천소방서 목동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2649-0119	/전송	02-2652-5085	/	kwillow83@seoul.go.kr	/	대시민공개