＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 전기시설물 유지보수 3차 공사 1차 작업지시 완료보고

1. 시설관리과-1700(2018.1.18.)호 및 삼진 20*******02호(2018.1.30.)와 관련입니다.

2. 전기 시설물 유지보수 3차 공사 1차 작업지시에 따른 작업완료가 통보되어 아래와 같이 보고     합니다.

가. 공 사 명 : 2017년 전기시설물 유지보수 3차 공사(장기계속 단가)

나. 계약기간 : 2017.12.26. ~ 2018.03.31.

다. 금차작업기간 : 2018.01.19. ~ 2018.01.31.

라. 작업지시 내용

연번	작업개소	작업내용	수량
1	종암1배수지	∙ 전동밸브 이설에 따른 전선관 배관 및 동력 제어케이블 배선	1 식 (완료)
2	구역(CB-22),중블록(CBM-05) 유량계	∙ 3종 접지설비 공사 시행 및 접지저항 측정	1 식 (완료)
3	남산대배수지	∙ B2 침수펌프에서 B1 제어반 침수경보 제어케이블 포설공사	1 식 (완료)
4	중부소방서 (신설 수질측정기)	∙ 수질측정기 설치 한전 인입배관 및 동력케이블 배선	1 식 (완료)

붙 임 : 1. 1차 작업완료 업체공문 1부

2. 1차 작업완료보고서 1부.

3. 1차 작업사진 1부.  끝.

주무관	신인철		기전팀장	김충완		시설관리과장	01/30 허준행
협조자
시행	시설관리과-2827	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가,중부수도사업소)	/
전화	02-3146-2226	/전송	02-3146-2239	/	richstar7964@seoul.go.kr	/	부분공개(6)