		서울특별시난지물재생센터
수신	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장)
(경유)
제목	차집관로 점검결과 및 추가사업 제출(난지물재생센터)

1. 물재생시설과-1224(2018.01.24.)호와 관련입니다.

2. 2017년 차집관로 조사에 대한 점검결과 및 2018년도 예산편성된 단위사업 외 차집관로, 부속시설물 등 추가로 필요한 사업에 대하여 아래와 같이 제출합니다.

가. 2017년도 차집관로 조사 및 점검결과

위 치	조 사 개 요	점 검 결 과
홍제천(1986년) 불광천(1986년)	- 사업명 : 난지수계 차집관로 내부조사 용역 - 계약자 : 태일환경(주) - 기 간 : 2017.04.19. ~ 8.18 - 방 법 : cctv, sonar - 규 격 : □1.5~1.8 ~ □1.5~1.8 - 연 장 : 24km ※ 선정사유 : 차집관로 노후화로 인하여 보수 대상 선정	- 차집관로(사각) 정비대상은 5,884m로서 연차별 계획에 의거하여 사업 시행

나. 2018년도 차집관로 추가 대상사업                        (단위 : 천원)

위 치	선 정 사 유	사 업 비
홍제천(우수토실)	홍제천 우수토실 가림막 미설치로 인하여 악취등의 민원이 지속적으로 제기 되고 경관개선을 위하여 우수토실 가림막 20개소 설치	1,000만원 × 20개소 : 2억원

붙임 : 1.차집관로 조사 용역 결과 보고서 1부.

2. 우수토실 정비대상 위치도 1부.  “끝”

							서울특별시난지물재생센터소장
주무관							김승조			시설팀장					김재봉					시설보수과장					01/30 김일운
협조자
시행			시설보수과-180									(						)		접수											(						)
우	10542					경기도 고양시 덕양구 426 난지물재생센터 시설보수과															/
전화		02-300-8588						/전송			02-300-8587					/	ksjseoul@seoul.go.kr												/	대시민공개