	강남소방서
수신	큰빛종합건설주식회사(06377 서울특별시 강남구 밤고개로 286-1 1층(율현동))
(경유)
제목	밤고개로 확장공사(2구간-세곡2지구) 관련 소화전 설치 재협의에 대한 회신

1. 소방행정에 협조해주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 재난관리과-954(2018.1.31.)호『밤고개로 확장공사(2구간-SH, 세곡2지구) 소화전  설치      협의』와 관련 다음과 같이 회신하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 밤고개로 확장공사

나. 위    치 : 수서IC ~ 세곡동사거리 밤고개로 일원

다. 설치예정 : 5개소 - 신설 3, 이설 1, 기설치 1 (지상식소화전 및 보호 틀)

3. 행정사항

가. 소방용수시설 설치 관련 근거에 따른 설치

1) 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등) 제1항 및 제2항

2) 소방기본법 시행규칙 제6조(소방용수시설의 설치기준) 제1항 및 제2항

3) 소방기본법 시행규칙 별표2 및 별표3

나. 소방기본법 및 소방기본법 시행규칙에 따른 소화전은 지상식, 지하식 및 승하강식 소화전

다. 보도에 지상식소화전 신설의 경우 보행자 안전을 위하여 소화전 보호 틀 설치

라. 지상식소화전과 제수변은 1m 간격 설치 및 제수변의 경우 차도가 아닌 보도 상 설치

붙임  1. 소화전 공사계획 평면도 1부.

2. 지상식소화전 보호 틀 1부.  끝.

	강남소방서장
담당자	이상희		대응총괄팀장	신자행		재난관리과장	01/31 노희손
협조자
시행	재난관리과-966	(		)	접수		(		)
우	06171	강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	hyggelife@seoul.go.kr	/	부분공개(5)