아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	장애인자립생활지원센터장
(경유)
제목	화재예방 및 안전사고 예방 철저

밀양 화재사고 등 안전사고가 빈발하고 있는 동절기에 사무실 등 안전사고 예방을 위하여 시설안전 점검표에 따라 자체점검을 실시하시고, 아울러 다음 사항을 철저히 이행하여 사고예방에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 시설 안전관리 사항

○ 안전관리계획 수립 및 안전관리 책임자 지정

○ 시설이용자와 종사자 안전교육 훈련 실시

○ 소화기 설치 및 사용가능한 상태로 유지관리

○ 소방관련법에 따른 스프링클러 등 소방설비 설치 및 유지관리

○ 시설별 이용자특성에 맞는 피난기구 설치

○ 문어발식 콘센트 사용 금지 및 노출된 전선의 피복상태 점검

○ 가스누출경보차단 장치 및 가스누출자동차단기 설치

○ LPG 저장용기 주변에 가연물이나 화기 제거

붙 임  시설 안전점검표 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김경식		장애인자립정책팀장	김지형		장애인자립지원과장	01/31 안찬율
협조자
시행	장애인자립지원과-2464	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02-2133-7474	/전송	2133-0839	/	gyungsik@seoul.go.kr	/	대시민공개