문서번호	시설관리과-2590
결재일자	2018.2.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
오창금		김효수	02/01 代권승계
협조

1월 퇴수내역

2018. 2

시설관리과

퇴 수 량 내 역
2018년 2월 1일			작업자	반장	반장
작업구역	영등포구 지역			조진국	오창금
일 시	장 소	구 경	수 압	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
1.11	양평동3가 30-17	80	3.5	30	76	관말정체
1.18	양평동2가 43-7	80	3.5	30	76	관말정체
1.25	양평동3가 77-80	100	3.5	15	36	관말정체
합 계				75	188