소방특별조사 세부조사표(******)

검사일시 : 2017.1.31

검 사 자 : 소방위 김원선, 소방장 김동진

1. 조사대상

대 상 명	*************			전화번호	02-978-1008
소 재 지	중랑구 동일로 143길43 일대	소유자	각점포 (붙임참조)	주 용 도	무등록 시장
건물구조	기타구조 골목형 1층			안전관리자	해당없음

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 해당없음
②소방계획서에 따른 업무수행사항	- 해당없음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	- 해당없음
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 각점포 방문 소화기 비치여부 및 소화기 활용 초기진화요령 지도
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	-특수가연물 사용처 발견못함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	사용처 발견못함

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( ○ )	소방시설 관리 유․무
피난시설 등	실시( ○ )	비상구 관리 유․무

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	- 소화기	- 메밀꽃마당 지평 음식점 주방 자동확산소화기 미설치 “처분사전통지”
피난시설 등	- 해당없음	- 유사시 대피유도 철저 및 유도등 상시점등상태 유지토록 지도함

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기안전점검 철저토록 점포별 방문 지도
가스 분야	가스안전점검 철저토록 점포별 방문 지도
기타 분야	소화기 활용 초기진화요령 지도

결재	★담당자		검사지도팀장		예방과장
	김원선		김태석		02/01 이영훈
협조