	강동소방서
수신	고덕119안전센터장
(경유)
제목	고덕119안전센터 공기충전기 안전충전함 검수계획 알림

1. 관련문서

가. 소방행정과-2596(2018.1.29.)호「검사원지정요구서(공기호흡기용 용기 안전충전함(21대) 구매)」

나. 안전지원과-2325(2018.1.31.)호 「안전충전함(21대) 검수·배정계획(알림)」

2. 우리서 고덕119안전센터에 납품·설치한 공기충전기 안전충전함 1대에 대한 한국가스안전공사의 완성검사 완료에 따른 납품검수 요청이 있어 다음과 같이 검수예정이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검수대상 : 고덕119안전센터 공기호흡기용 용기 안전충전함 1대

나. 계약내용

품명	규격	물품관리번호	계약자	제품단가	계약일자
소방용호흡기구 (안전충전함)	공기호흡기용충전함, SFC4	46191607 ********1	엠에스엘파이어 (대표:윤종호)	19,800,000원	2017.11.7.

다. 검수일자 : 2018. 2. 5.(월)

라. 검 수 자 : 장비팀장, 호흡보호담당, 고덕119안전센터 안전관리책임자

마. 검수내용 :

- 계약업체가 제출한 관할 구청 고압가스제조신고필증 및 한국가스안전공사(KGS)에서 발급한 고압가스 충전시설에 대한 안전검사증명서 확인

- 설치된 장비에 대한 이상 여부 등 사용 성능 확인은 설치기관별 주무팀장 입회하에 기관(부서)별 안전관리책임자로 선임된 직원이 확인

3. 행정사항

〇 고덕119안전센터장은 설치된 장비의 안전한 사용 및 유지·관리에 철저를 기하기 바라며, 붙임3) 공기충전시설 관리카드를 작성하여 2. 9.(금)까지 제출해주시기 바랍니다.

붙임  1. 검사검수요청서 1부

2. 장비규격 및 설치 과업지시서 1부

3. 공기충전시설 관리카드(서식) 1부

4. 고압가스제조 신고증명서 1부

5. 완성검사 증명서 1부

6. 영조물손해배상 공제등록증 1부

7. 공기충전시설 안전관리 매뉴얼 1부.  끝.

	소방행정과장
담당자	박종범		장비회계팀장	신상돈		소방행정과장	전결 02/01 김승호
협조자
시행	소방행정과-1247	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39(성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화		/전송	02-483-1190	/		/	부분공개(6)