문서번호	정수과-535
보존기간	년
결재일자	2018.2.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
이승제		02/01 김효상
협 조	주무관		이준호
	주무관		채민수

활성탄층 조사보고(01월)

2018. 01.

탄층높이 조사대장

조 사 자 : 이준호, 이승제

조사 일시 : 2018. 01. 30.                                                                          (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					조사 결과
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
1지	287			287		288	287	291	291		290	291	기준 만족
2지	296			295		296	296	292	294		292	293	기준 만족
3지	291			291		291	291	289	289		290	289	기준 만족
4지	292			294		294	293	293	294		294	294	기준 만족
5지	289			288		289	289	290	291		291	291	기준 만족
6지	292			292		291	292	292	293		292	292	기준 만족
7지	288			288		289	288	287	286		287	287	기준 만족
8지	290			294		293	292	289	288		288	288	기준 만족
9지	287			286		285	286	284	284		285	284	기준 만족
10지	289			291		290	290	291	291		292	291	기준 만족
11지	287			287		288	287	286	287		288	287	기준 만족
12지	287			289		289	288	287	289		289	288	기준 만족
13지	288			287		287	287	277	277		275	276	기준 만족
14지	296			297		298	297	286	288		286	287	기준 만족
15지	291			289		289	290	291	290		291	291	기준 만족
16지	290			290		290	290	289	289		289	289	기준 만족
17지	285			286		287	286	287	288		291	289	기준 만족
18지	292			290		292	291	290	289		292	290	기준 만족
19지	287			289		289	288	290	289		290	290	기준 만족
20지	294			292		291	292	289	292		291	291	기준 만족
21지	293			292		291	292	284	280		280	281	기준 만족
22지	293			291		291	292	289	290		291	290	기준 만족
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

끝.