문서번호	서울특별시차량정비센터-1353
결재일자	2018.2.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	서무팀장	소장
이길용	유진국	02/01 신용휴

본관 샤워실 자동개폐형 환풍기 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 2.

본관 샤워실 자동개폐형 환풍기고장 보고

우리센터 본관 샤워실에서 사용하는 자동개폐형 환풍기 고장이 발생하여 아래과 같이 전기용품을 구매하여 자체적으로 수리하고자 함.

□ 대상물품 및 고장내용

품 명	규 격	구입년월	수 량	비 고
자동개폐형환풍기	EKS-256AG	2011. 8.	3대

○ 고장내용

- 자동개폐형 환풍기 날개가 파손, 소음, 작동이 노후됨..

자동개폐형 환풍기

□ 조치계획

○ 조치내용 : 깨끗한 환경을 위하여  고장난 자동개폐형 환풍기 교체

○ 업체선정 : 조사된 업체 중 저가 견적업체 선정

○ 소요예산(예상) : 금150천원

○ 결제방법 : 구매 완료후 신용카드 결제

○ 예산과목 : 행정운영경비,기본경비, 공공운영비(201-02).  끝.