＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강남수도사업소
수신	미광 엠이씨 귀하
(경유)
제목	상수도 공급 가능 여부에 대한 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 요청한 다세대주택 신축공사에 대한 상수도 공급가능 여부에 대해 아래와 같이 회신합니다.

가. 개 요

1) 건명 : 방배동 다세대주택 신축공사

2) 주소 : 서울시 서초구 방배동 903-1

3) 규모 : 지상5층(연면적 472.92㎡)

나. 요청사항

1) 상수도 공급가능여부 : 가능

2) 상수도 인입위치 : 붙임 참조

3) 상수도 급수압 : 6.6~6.7kg/㎠

붙 임 : 1. 상수도 인입위치 1부. 끝.

	강남수도사업소장
주무관	김정호		시설관리과장	02/01 박은선
협조자
시행	시설관리과-2054	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)3146-1815	/전송	02)3146-1882	/	kjh04@seoul.go.kr	/	대시민공개