“명품 아리수, 명품 강남수도!”
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(01/31)

1. 2018.01.31.(수) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                           (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2018-01-31-(수)(A)		409,860	148,014	116,590	24,509	104,151	16,596
2018-01-30-(화)(B)		417,346	149,273	114,220	36,592	101,823	15,438
전년도	2017-01-31-(화) (C)	398,468	131,506	89,828	30,721	125,674	20,739
01-31(수)	전일대비(A-B)	-7,486	-1,259	2,370	-12,083	2,328	1,158
차이량	전년대비(A-C)	11,392	16,508	26,762	-6,212	-21,523	-4,143
2017년 평균		381,891	137,878	96,188	22,326	110,053	15,447
2017년 1월 평균		370,692	124,526	84,898	22,459	120,233	18,576
2018.01.01~금일 평균		378,747	141,266	104,625	23,182	94,941	14,732

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 일원배수지 공급량이 포함된 수치임.

(일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황 자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(01월31일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(1월) 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	손병대		시설관리과장	박은선		강남수도사업소장	02/01 최규해
협조자	급수운영과장	박희철		요금과장	代이종현
시행	시설관리과-2060	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동) 강남수도사업소	/
전화	02)3146-4918	/전송	02)3146-4939	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개