문서번호	시설과-216
결재일자	2018.2.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장		동부공원녹지사업소장
이재홍	장창원	진병규		02/01 이용태
협 조

2018년 공원등 정비공사(연간단가) 시행계획

2018. 1

동부공원녹지사업소 시설과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 공원등 정비공사(연간단가) 시행계획

우리사업소 산하공원 전기시설물(공원등)에 대하여 정기적인 점검과 신속하게 보수하여 쾌적하고 안전한 공원환경을 제공코자 함.

Ⅰ		시설현황

○ 대상공원 : 보라매공원 등 6개소(응봉, 길동, 천호, 시민의숲, 율현)

○ 시설현황

위 치	공원등수(등)	공원등주(본)	분전함(면)	전선로(m)	비고
계	1,276	1,016	41	80,080
보라매공원	694	474	30	47,900
응봉공원	120	120	1	5,000
시민의숲	153	118	3	12,080
천호공원	67	63	1	6,820
길동생태	16	15	1	1,500
율현공원	226	226	5	6,780

Ⅱ		사업개요

○ 사 업 명 : 2018년 공원등 정비공사(연간단가)

○ 위    치 : 보라매공원 등 6개소(응봉, 길동, 천호, 시민의숲, 율현)

○ 공사기간 : 2018. 02.  ~ 12. 31

○ 공사내용 : 공원등 1,276등 유지관리(고장·노후시설 신속보수)

○ 소요예산 : 149,100천원

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 시설비

Ⅲ		시행계획

○ 일반사항

- 공원등 세척, 절연저항측정, 접지저항 측정(시설과 일괄 작업 지시)

· 절연, 접지저항 측정 : 년2회(3월~4월, 9월~10월)

· 공원등 세척 : 필요시 실시

-  시설물 정비 방법(선로정비, 등주정비, 표찰정비)

작업요청		작업지시		시설물정비		작업완료 확인서 서명		대금지급
(공원사무소)		(시설과)		(도급자)		(공원사무소)		(시설과)

○ 고장발생시

- 공원등 고장, 전기누전(감전우려) 발생시 : 공원사무소 작업 지시 및 요청

· 공원관리사무소 자체 주기적인 점검실시, 부점등 및 불량 전기시설 적출

	시설과유선통보 및 작업지시		고장보수		작업완료 확인서 서명		시설과 통 보		대금지급
	(공원사무소)		(도급자)		(공원사무소)		(공원사무소)		(시설과)

Ⅳ		추진방법

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

○ 입찰참가자격

- 전기공사업법 제4조에 의한 전기공사업등록업체로서 서울특별시에 주된 영업소를 둔 업체

Ⅴ		향후 추진일정

○ 2018. 02.         : 예산 수시재배정 및 공사계약 의뢰

○ 2018. 02. ～ 12. : 공사시행 및 준공

붙임 : 1. 설계서 및 설계내역서 각 1부.

2. 작업(보수)요청서 및 작업지시서 각 1부.  끝.