고압가스 수불부(01.31)

결재	주무관	정수과장
	김유선	02/01 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					22,652						4,357
01.01		911	780	1,691	20,961		0	0	216	216	4,141
01.02		1,013	1,054	2,067	18,894		0	0	225	225	3,916
01.03		1,024	1,008	2,032	16,862		0	0	225	225	3,691
01.04	5,400	865	848	1,713	20,549		0	0	227	227	3,464
01.05		858	971	1,829	18,720		0	0	245	245	3,219
01.06		874	853	1,727	16,993		0	0	213	213	3,006
01.07		857	795	1,652	15,341		0	0	214	214	2,792
01.08	5,400	826	822	1,648	19,093		0	0	223	223	2,569
01.09		947	1,037	1,984	17,109		0	0	238	238	2,331
01.10		980	1,089	2,069	15,040		0	0	240	240	2,091
01.11		1,075	1,194	2,269	12,771	5,400	0	0	226	226	7,265
01.12	5,400	1,249	1,297	2,546	15,625		0	0	225	225	7,040
01.13		1,188	1,236	2,424	13,201		0	0	222	222	6,818
01.14		1,134	1,175	2,309	10,892		0	0	213	213	6,605
01.15	5,400	1,096	1,199	2,295	13,997		0	0	231	231	6,374
01.16		865	997	1,862	12,135		0	0	227	227	6,147
01.17	5,400	1,010	1,075	2,085	15,450		0	0	239	239	5,908
01.18		1,096	1,193	2,289	13,161		0	0	240	240	5,668
01.19	5,400	1,044	1,163	2,207	16,354		0	0	240	240	5,428
01.20	5,400	1,271	1,232	2,503	19,251		0	0	218	218	5,210
01.21		1,199	1,248	2,447	16,804		0	0	222	222	4,988
01.22	5,400	1,131	1,159	2,290	19,914		0	0	220	220	4,768
01.23		1,060	1,251	2,311	17,603		0	0	236	236	4,532
01.24	5,400	1,171	1,318	2,489	20,514		0	0	232	232	4,300
01.25		1,429	1,592	3,021	17,493		0	0	283	283	4,017
01.26	5,400	1,411	1,600	3,011	19,882		0	0	288	288	3,729
01.27		1,253	1,459	2,712	17,170		0	0	274	274	3,455
01.28		1,040	1,227	2,267	14,903		0	0	259	259	3,196
01.29		974	1,203	2,177	12,726		0	0	279	279	2,917
01.30	5,400	1,004	1,208	2,212	15,914		0	0	267	267	2,650
01.31	5,400	988	1,208	2,196	19,118		0	0	279	279	2,371
합계	59,400	31,855	34,283	66,138		5,400	0	0	7,107	7,107

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					25,731			44,202
01.01		0	0	0	25,731		2,442	41,760
01.02		0	0	0	25,731		2,611	39,149
01.03		0	0	0	25,731		2,619	36,530
01.04		0	0	0	25,731		2,696	33,834
01.05		0	0	0	25,731		2,365	31,469
01.06		0	0	0	25,731		2,016	29,453
01.07		0	0	0	25,731		2,053	27,400
01.08		0	0	0	25,731		2,080	25,320
01.09		0	0	0	25,731	19,000	2,154	42,166
01.10		0	0	0	25,731		1,842	40,324
01.11		0	0	0	25,731		1,185	39,139
01.12		0	0	0	25,731		1,561	37,578
01.13		0	0	0	25,731		1,613	35,965
01.14		0	0	0	25,731		1,544	34,421
01.15		0	0	0	25,731		1,565	32,856
01.16		0	0	0	25,731		1,468	31,388
01.17		0	0	0	25,731		1,403	29,985
01.18		0	0	0	25,731		1,390	28,595
01.19		0	0	0	25,731	19,000	1,342	46,253
01.20		0	0	0	25,731		1,458	44,795
01.21		0	0	0	25,731		1,380	43,415
01.22		0	0	0	25,731		1,302	42,113
01.23		0	0	0	25,731		1,637	40,476
01.24		0	0	0	25,731		1,359	39,117
01.25		0	0	0	25,731		1,397	37,720
01.26		0	0	0	25,731		1,420	36,300
01.27		0	0	0	25,731		1,429	34,871
01.28		0	0	0	25,731		1,422	33,449
01.29		0	0	0	25,731		1,501	31,948
01.30		0	0	0	25,731		1,471	30,477
01.31		0	0	0	25,731	19,000	1,426	48,051
합계	0	0	0	0		38,000	51,725