	노원소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	공릉동신원아파트 옥내소화전 동파로 인한 소방시설 공사 알림

1. 공신관 제2018-02호(2018.2.1.) 『옥내소화전 동파누수로 인한 소화전펌프 수동 조치 보고건』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 공릉동신원아파트 옥내소화전 동파로 인한 소방시설 관련 신고가 접수되어 알려드리니, 각 부서에서는 화재예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대  상 : 공릉동신원아파트

나. 소재지 : 노원구 동일로 192나길 26 ☎971-6118

다. 신고내용

○ 옥내소화전 동파 누수로 인한 소화전펌프를 수동으로 조치하고 소화배관에 물을 드레인 시켜 누수가 계속되는걸 중단시킨 상태이며 빠른시일내에 소화배관 누수공사 예정.

3. 행정사항

○ 관내 소방시설 공사 대상을 각 부서에 알리오니 자체 대응방안을 검토하여 주시기 바라며

○ 화재 진압 활동 시 소방시설이 정상 작동되지 않는 점에 착안하여 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 화재예방·경계활동 강화를 위한 기동순찰 노선 추가, 용접·용단 작업 시 안전 교육, 화재 진압 방법 등 원활한 현장 대응활동 할 수 있도록 자체 교육 및 방법을 강구하여 주시기 바랍니다.

붙임  공릉동신원아파트 소방시설 공사 신고 1부.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,상계119안전센터장,공릉119안전센터장,월계119안전센터장,수락119안전센터장
담당자	김혜숙		검사지도팀장	유용덕		예방과장	02/01 김용석
협조자
시행	예방과-1828	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화		/전송	02-949-4119	/		/	대시민공개