문서번호	현장대응단-884
결재일자	2018.2.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

담당자	진압3대장	지휘3팀장	현장대응단장
최윤호	한주봉	김진옥	02/02 민원석

화재방어검토회의 결과보고

************************)

관악소방서 현장대응단

1. 일 시 : 2018.1.31.(수).[화재방어 검토일시: 2018.1.31.(수). 10:00~11:00]

구 분	각 지	출 동	도 착	초 진	완 진	귀 소
시 간	04:44	04:44	04:49	04:55	05:02	05:55
소요시간(분)	-	-	5	6	7	32

2. 장 소

대 상	위 치	발화장소	발화지점
************	************	************** *******	*********** *************

3. 원 인 : *********

4. 피해상황

가. 인명피해 : 없음

나. 재산피해 : ********************************

- 부동산 : *************

- 동  산 : *************************

5. 인근수리, 수리현황 : 지하식 소화전 04-01호, 803호

6. 화재방어활동

가. *******************************에서 화재발생

나. 선착대(현장대응단) 및 지휘차량 도착즉시 활동개시

다. 구조대 현장문 개방과 동시에 소방위 한주봉 등 3명 40mm 수관 3본 연장        전개하며 진입하여 인명검색과 동시에 내부 화점 방수실시

라. 소방교 권태석 등 1명 탱크차에서 펌프차로 용수지원 실시

바. 추가연소여부 확인 및 실내배연작업 실시

사. 안전상태 및 개인장비 확인 후 귀소

7. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
○ 심야시간대 관계인 부재로 신속한 건물구조 파악의 어려움 ○ 동절기 화재진압 활동시 용수사용으로 인한 결빙으로 낙상부상 등 위험요소 증가 ○ 발화지점에 자동소화설비 미설치 대상으로 초기진화가 어려워 화재확산 우려	○ 현장 도착시 신속한 방수를 위해 역할분담 및 방수훈련을 통해 신속한 초기진압대책 수립 ○ 2인1조로 현장활동하고 개인장비 철저 착용 및 염화칼슘 사용 ○ 화재확산우려 사전제거 안내 및 교육 실시

8. 출동경로 및 위치도

9. 관련사진

현장사진1	현장사진2

현장사진3	회의사진