피난·방화시설 불시단속 조사서(홈플러스 강서점)

검사일시 : 2018. 2. 1.

대상명	홈플러스 강서점		****	강서구 화곡로 98
대표자	***	****	************* ***		***	판매시설
규 모	철근콘크리트조 지상10층/지하1층, 연면적 98,17.68㎡

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	피난시설 폐쇄․훼손․변경행위 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	장애물 또는 물건적치행위 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등 및 피난방향 적정함
방화셔터 작동여부	방화셔터 아래 장애물 적치 발견치 못함
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	*********************** ***********************************	********
참 고

확인자        직급   소방장 성명  정정표

직급   소방교 성명  최승진

결재	★담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	최승진		정정표		임동열		전결 02/02 김대선
협조