아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	본부장 요청·훈시사항 알림 (1.29. 긴급 소방지휘관 회의)

1. 긴급 소방지휘관 회의 본부장 요청․훈시사항을 다음과 같이 알려드리니 본부장 지시사항 관리지침(소방행정과-14653, 2013.5.15.)에 따라 관리하고, 추진에 최선을 다해 주시기 바랍니다.

□ 시장님 주재 긴급 소방안전점검회의 전달(1.29.)

전달사항

○ 시장

- 의정부사고, 제천사고, 밀양사고에 대한 문제점 및 개선책 도출

- 제천사고 이후 소방점검결과 및 시정조치사항을 확인하고 시민들이 스스로 자기 시설 점검토록 유도.

- 시민의 안전과 생명에 관한 필요시 조례를 제정하여 지속적으로 추진.

- 안전이 모든 시민의 일상적 삶이 되도록 추진.

○ 행정1부시장

- 외부사고는 우리가 준비할 수 있는 시간을 마련.

- 취약요소를 상시적·안정적으로 보안하고 준수 할 수 있도록 제도화.

○ 행정2부시장

- 즉시 시행 가능한 부분은 우선시행하고,

- 제도개선, 법령개정사항은 소관 실·본부·국 협업으로 추진.

○ 정무부시장

- 다중이용시설, 재난약자시설 등 전수조사 시 인력부족에 따른 퇴직공무원 활용 방안 모색.

□ 긴급 소방지휘관 회의(1.19.)

관리 번호	지시(요청) 내용	기한	소관 부서
			총괄부서	협조부서
요청-23	○ 대형건물 등 현지적응훈련 실시 - 최근 발생한 제천화재의 경우 건축물 구조파악 미흡으로 뒤편 비상구 활용을 잘 하지 못함. - 대형건물뿐만 아니라 차하위 대상도 센터 직원들이 신속히 파악할 수 있도록 건물구조에 대한 현지적응훈련을 하기 바람.		재난대응과 (대응전략팀)
요청-24	○ 특별점검시 취약요인 점검 - 최근 발생한 화재로 특별점검이 많이 실시 되고 있는데 소방시설 점검 외에도 방화구획, 비상구 확보, 방화문 설치, 스프링클러 작동여부와 같이 구조상 취약요인들을 찾아내어 꼼꼼히 점검 해주기 바람.		예방과 (검사지도팀)
훈시	○ 화재사항 보고 관련 - 다수인명피해가 나는 건에 대해 바로 보고해주기 바라며, - 현장서장들은 사망자 발생이유, 언론취재 동향, 진압상 문제, 골든타임내 선착대 도착여부 등에 관한 사항을 포함하여 보고해 주기 바람.		전기관 (전부서)
훈시	○ 화재사고 대응 및 예방 관련 - 근래에 발생한 대형화재사고가 주는 교훈을 검토 하고 개선. - 하임리히 법칙에 입각해 대형화재 취약대상이 아닌 중소대상에 대한 관리도 철저 - 인명구조에 최선을 다하고 필요시 강제처분 실시하기 바람.		전기관 (전부서)

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	재난대응과장,예방과장,안전지원과장,현장대응단장,소방감사담당관,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서소1-24(24개소방서)
담당자	임민아		소방정책팀장	이웅기		소방행정과장	02/02 代이웅기
협조자
시행	소방행정과-3175	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동)	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1314	/전송	02-3706-1329	/	mina1357@seoul.go.kr	/	대시민공개