문서번호	시설과-628
결재일자	2018.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		이춘한	02/02 오임석
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2018.1.22~2.2)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`18.1.22 ~ 2.2.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등 업무시설을 점검하고 보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’18 1.22 ~ 2.2.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
1.22	대공원	운영과 개인전열기 철거조치 운영과사무실/총무과 복도 전등 수시 ON~OFF
	순찰
1.23	대공원	방역실 개별전열기 수거조치 및 경고 오수처리장/종관소 체력실 전등 수시 ON~OFF(09:10~11:00)
	순찰
1.24	대공원	에너지절전 메일 전직원 발송 관리부 체력단련실 환풍기ON~OFF(08:50)
	순찰
1.25	대공원	초소/도움터 중식시간 전등 탄력적운용 협조요청
	순찰
1.30	대공원	동절기 화재예방 및 개인 전열기 사용금지 공지사항 등록 동물부 사무실복도 전등 수시ON~OFF(13:20~15:00)
	순찰
1.31	대공원	방역실창고 라지에타 ON~OFF(14:20)
	순찰
2.1	대공원	특이점없음
	순찰
2.2	대공원	경비초소 / 동물부사무실 동절기 에너지절전 홍보
	순찰

□ 점검결과

□ 행정사항

○ 적정 냉방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 재점검 예정

○ 2차 지적시 해당결과 공개추진. 끝.