문서번호	한옥조성과-1251
결재일자	2018.2.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	한옥문화팀장	한옥조성과장
채한샘	정미영	02/02 최성태

서울 공공한옥 소규모 수선 결과 보고

2018. 02

주택건축국

(한옥조성과)

서울 공공한옥 소규모 수선 결과 보고

우리시 공공한옥 정기 실태점검(3월) 이전 한옥 긴급 보수 건이 발생하여 소규모 수선을 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 추진 근거 및 경위

❍ 2018년 서울 공공한옥 운영 및 관리 계획(한옥조성과-1249, ‘18.2.2)

- 정기 실태점검 이전(1~3월) 긴급 보수사항 발생 시 1천만원 이하 소규모 용역(수의계약)으로 보수 실시하여 공공한옥 운영에 차질없이 수행

❍ 신규 입주 및 운영 중인 공공한옥 대상으로 긴급 보수 건 발생(‘17.12~’18.1)

- 신규 공공한옥 대상 한옥 보수, 도배 등 주요한 보수는 기 실시하였으나, 입주 및 운영 상 기타 시설 개선이 필요한 사항 발생으로 입주 전 보수 실시

- 개방시설로서 운영 중인 공공한옥 내 천장 미장(치받이) 탈락 등 방문객   안전사고 위험이 있어 즉각 보수 실시

□ 대상 및 보수 내용

❍ 보수대상 : 공공한옥 3개소(임대주택1, 한옥교육 및 연구시설1, 공방1)

연번	위치(용도)	보수 내용	비고
1	가회동 35-2 외1 (한옥임대주택)	쪽마루, 문지방 등 보수 마감 탈락으로 미장 공사 2층 계단 급경사로 난간 설치 시설 내·외부 시건장치 설치 지붕 및 물받이, 하수구 청소 등	거주자 입주(‘18.1.25.) 전 공사 실시 ※ 현장점검(‘18.1.4)
2	계동 15-6 (한옥문화원)	사무공간 내 주방시설 철거 도배 및 장판 마감처리	사무공간 협소하여 주방철거 및 공간확보 ※ 현장점검(‘18.1.16.)
3	원서동 41 (북촌단청공방)	교육실 천장 치받이 탈락으로 미장공사 외부 회벽 탈락으로 미장공사	방문객 사고 위험으로 공사 실시

※ 한옥별 세부 수선사항은 붙임2(준공사진) 참고

□ 행정사항

❍ 공사기간 : ‘18.1.15. ~ 1.31. (15일간)

❍ 공사방법 : 한옥 시공 전문업체 선정 시행(일상경비 지출)

❍ 소요예산 : *****************

❍ 예산과목 : 주택건축국 한옥조성과, 한옥건축자산보전진흥, 전통문화계승발전, 서울 공공한옥 유지보수 및 활용사업, 공공운영비(201-02)

※ 서울특별시 재무회계규칙 제13조 [서울특별시규칙 제3460호, 시행 2015.12.17.]

- 소모품의 매입·제조·운반, 소규모 용역 및 임차, 인쇄물의 경우는 1건 당 1천만원(부가세 포함) 이하로 일상경비를 교부받아 일상경비로 지급 가능

□ 항후계획

❍ 비용 지출 및 사후관리                      ‘18.2월 초

❍ ‘18년 상반기 공공한옥 정기 실태점검        ‘18.3월 중

붙  임 : 1. 산출기초조사서 1부

2. 준공사진 1부.  끝.