	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물제조소등 용도폐지신고 대상 현장확인 결과 보고(**홍제지점)

1. 관련근거

가. 민원접수-339(2018.02.02.)호 “위험물 제조소 등 용도폐지신고서”

나. 예방과-1456(2018.02.02.)호 “위험물 제조소등 용도폐지신고 대상 현장 확인        계획 보고”

2. 위 와 관련 위험물 저장소 용도폐지신고에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이     보고합니다.

가. 확인일시: ****************

********************************************

1). 설 치 자: *******************

********************************

- 제조소 등 구분: 옥내탱크저장소

- 취급품목: 제2석유류(경유: 옥내탱크 8,500ℓ 1기)

다. 확 인 자: 위험물안전팀장 위. 황중연, 위험물담당 위 정현철

라. 폐지사유: 건물 철거에 따른 용도폐지

마. 확인결과: 위험물 옥내탱크 내 유류잔량 등 제거 및 위험물탱크 해체 철거

붙임 1. 위험물 저장소 용도폐지신고서 1부.

2. 위험물옥내탱크저장소 용도폐지 대상 현장 사진 1부. 끝.

담당자	정현철		위험물안전팀장	황중연		예방과장	02/02 김두일
협조자
시행	예방과-1490	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동)	/
전화	02-3144-1197	/전송	02-3141-9819	/		/	부분공개(6)