함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	「상수도관로 전기방식시설물 설치 및 유지관리기준」 개정 알림

1. 시설관리과-1038(2018. 2. 2.)호와 관련입니다.

2. 서울시 종합감사결과 처분요구사항 등을 반영한 상수도관로 전기방식시설물 설치 및 유지관리기준 개정 내용을 붙임과 같이 알려드리오니 전기방식업무에 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 주요 개정내용

1) GIS 전기방식 관리 메뉴에 전기방식 시설물 점검계획, 점검결과,  조치계획 등을 등록하여야 한다.

2) 배류기 전면에는 디지털메타를 부착하여 운전상태를 확인할   수 있어야 한다.

나. 시행시기 : 2018. 2. 20.부터 시행

붙 임 : 1. 「전기방식시설물 설치 및 유지관리기준」개정 비교표 1부.

2. 「전기방식시설물 설치 및 유지관리기준」개정  1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수시설(1~8)
주무관	임종수		시설관리과장	정윤홍		시설안전부장	02/02 강신재
협조자
시행	시설관리과-1052	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1539	/전송	3146-1529	/	limjs1209@seoul.go.kr	/	부분공개(5)