문서번호	시설관리과-2726
결재일자	2018.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이성운		권승계	02/03 김기상
협조
	주무관		전동근

01월 퇴수내역

2018. 01

시설관리과

퇴 수 량 내 역
2018년 02월 01일			작업자	반장	반장
작업구역	동작구 지역			박기우	이성운
일 시	장 소	구 경	수 압3.5	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
01.10	대방동17-54	100	3.5	20	79	관청소
01.10	대방동17-54	100	3.5	20	79	관청소
01.10	대방동17-54	100	3.5	20	79	관청소
계				60	237

끝.