	상수도사업본부
수신	인천광역시상수도사업본부장(상수도사업본부 급수부장)
(경유)
제목	풍납취수장 한강원수 협조 요청

1. 귀본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리본부 산하 서울시풍납취수장에서 영등포아리수정수센터로 공급하는 도수관로에서 누수가 발생하여 인천시 풍납취수장의 도수관로에서 한강원수를 지원 받고자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 일 시 : 2018. 2.4.(일) 10:00~ 14:00

나. 장 소 : 서울시 양화지구 내(서울시 인천시간 비상 도수관로)

다. 지원요청량 : 100천톤/일 내외

붙임: 누수 발생 현황(한강대교 남단) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	유양현		생산관리과장	02/03 한희선
협조자
시행	생산관리과-1194	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동) 상수도사업본부 생산부	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1315	/전송	3146-1319	/	kunjisan@seoul.go.kr	/	대시민공개