	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 서초소방서 종합감사 처분요구사항 조치계획(시설지도)

1. 소방행정과 – 1501호(2018. 02. 01.)「서초소방서 종합감사 결과 처분요구에 따른 조치 계획     (알림)」와 관련입니다.

2. 2017년 서초소방서 종합감사 예방분야 처분요구사항(시설지도)에 대하여 다음과 같이     조치 하고자 합니다.

가. 감사결과 및 처분요구

처분 번호	제 목	행정상	비고
11	완공검사증명서 발급 대상 소방활동 자료조사 관련 업무처리 소홀	시정
16	소방시설 완공검사증명서 교부대상 서류검토 소홀	시정
17	건축허가 동의업무 서류검토 소홀	시정
18	공사장 임시소방시설 설치계획표 검토 소홀	시정

나. 조치계획

1) <처분11> 소방시설 완공증명서 발급 통보 후 소방활동 자료조사 실시

2) <처분16> 감리결과보고서 및 설계도서 화재안전기준에 적합하게 변경 후 결과         보고

3) <처분17> 설계도서 화재안전기준에 적합하게 조치 후 결과 보고

4) <처분18> 임시소방시설 설치계획서 적합하게 조치 후 결과 보고

※ <처분>에 따른 관련자 교육은 주무부서 별도 계획수립 시행

붙임  감사결과 처분요구사항 1부.  끝.

담당자	이길수		예방팀장	김원희		예방과장	02/05 박성근
협조자
시행	예방과-2623	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67(반포동 114-2)	/
전화	(02)533-0119	/전송	(02)532-2116	/	leesoo119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)