“명품 아리수, 명품 강남수도!”
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/02~02/04)

1. 2018.02.02.(금)~02.04.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                         (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2018-02-02-(금) (A)		414,782	159,925	114,579	22,569	100,926	16,783
2018-02-03-(토) (B)		349,059	123,312	100,418	17,950	93,307	14,072
2018-02-04-(일) (C)		372,924	136,805	100,762	32,520	87,536	15,301
2018-02-01-(목) (D)		419,230	163,905	117,544	19,531	102,979	15,271
전년도	2017-02-02- (목) (E)	391,081	130,950	93,694	21,063	127,044	18,330
	2017-02-03- (금) (F)	386,710	120,706	87,135	25,674	130,919	22,276
	2017-02-04- (토) (G)	362,652	128,192	79,642	20,665	115,925	18,228
02-02(금)	전일대비(A-D)	-4,448	-3,980	-2,965	3,038	-2,053	1,512
차이량	전년대비(A-E)	23,701	28,975	20,885	1,506	-26,118	-1,547
02-03(토)	전일대비(B-A)	-65,723	-36,613	-14,161	-4,619	-7,619	-2,711
차이량	전년대비(B-F)	-37,651	2,606	13,283	-7,724	-37,612	-8,204
02-04(일)	전일대비(C-B)	23,865	13,493	344	14,570	-5,771	1,229
차이량	전년대비(C-G)	10,272	8,613	21,120	11,855	-28,389	-2,927
2017년 평균		381,891	137,878	96,188	22,326	110,053	15,447
2017년 2월 평균		380,833	127,719	88,420	23,166	123,253	18,274
2018.02.01~금일 평균		374,797	140,101	103,332	22,612	94,138	14,614

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 일원배수지 공급량이 포함된 수치임.

(일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황 자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2018.02.02.~02.04) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(2월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	손병대		시설관리과장	代윤복철		강남수도사업소장	02/05 최규해
협조자	급수운영과장	박희철		요금과장	안정기
시행	시설관리과-2282	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동) 강남수도사업소	/
전화	02)3146-4918	/전송	02)3146-4939	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개