	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	1월중 소방용수분야 (수정)정기보고(방배)

1. 관련근거

○ 서초소방서 재난관리과-496(2018.1.22.)『2018년도 서초소방서 소방용수업무 기본계획 알림』

○ 방배119안전센터-8(2018.1.02.)호『2018년 1월중  소방용수시설 정기조사 계획』

2. 우리119안전센터 2018년도 1월중 소방용수분야 관리실적을 다음과 같이 (수정)보고합니다.

가. 대  상 : 공설 581개소(지상식171,지하식407,다용도3)

※전월대비 신설소화전(지하식) 1개 증설

나. 기  간 : 2018.1.1.~1.31

다. 점검자 : 전직원

라. 안전책임자 : 각팀장

마. 점검결과:

결과 안전 센터	총계	양호			불량							비고
		소계	지상식	지하식	소계	지상식			지하식
						사용가	사용 불가		사용가	사용 불가
방배	581	559	159	400	22	5		6	6		5

붙임    1. 2018년 1월중 소방용수분야 정기 보고서 1부

2. 2018년 1월중 소방용수시설 고장 현황  1부

3. 2018년 1월중 소방통로 확보실적 1부. 끝.

	방배119안전센터장
담당자	장인광		진압1팀장	김태원		센터장	02/05 한희수
협조자
시행	방배119안전센터-563	(		)	접수		(		)
우	06699	서울특별시 서초구 남부순환로 2155 방배119안전센터 (방배동)	/
전화	02)582-0119	/전송	02)523-9119	/	ikjang02@seoul.go.kr	/	부분공개(6)