문서번호	운영과-732
결재일자	2018.2.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

	시 민
주무관	운영과장
안병준	02/05 문유식

스크류냉동기용 냉각탑 상부 균열 보수 완료 보고

2018. 2.

북서울미술관

(운영과)

스크류냉동기용 냉각탑 상부 균열 보수 완료 보고

우리미술관 스크류냉동기용 냉각탑 상부의 균열을 수리하고 그 결과를 보고함.

□ 추진배경

○ 운영과-226(2018.1.17.)호 「스크류냉동기용 냉각탑 상부 균열 보수 계획」과 관련입니다.

□ 냉각탑 현황

위 치	재 질	수 량	크기(W×L×H) / 용량	용 도
1층 부출입구 냉각탑실	SMC	1	4070*2050*3090/ 312,000kcal/hr	스크류냉동기 냉각용

□ 작업개요

○ 작업일자 : 2018.1.27.

○ 작업업체 : ********************

○ 작업내용

- 그라인딩 작업

- 합성수지 접합 작업

- 코팅작업

○ 작업결과 : 작업완료 후 시운전 등 이상 유무 확인결과 이상 없음.

□ 작업사진

***	************	*************
************	*****************	********

□ 소요예산

○ 정비비용 : 금650,000원(부가세포함)

○ 지급방법 : 정비업체 청구에 의한 계좌입금.

○ 예산과목 : 시립미술관북서울미술관운영과, 문화예술진흥,

미술관유지보수, 북서울미술관유지관리, 일반운영비

공공운영비.  끝.