『119 비상구 지킴이』결과 보고서

결재	★대응총괄팀장	검사지도팀장	예방과장
	김정수	김선기	02/05 박주경

2018. 1. 29.(월)

***	*****		****	*********
***	***	****	***********		***	***
*****	*************

119 비상구 지킴이 활동결과
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금 행위	비상구 폐쇄, 잠금 행위 금지토록 지도함
비상구 훼손 행위	비상구 훼손행위 금지토록 지도함
물건적치 또는 장애물 설치	피난통로상 물건적치 및 장애물 행위 금지토록 지도함
비상구 변경 행위	비상구 변경 행위 금지토록 지도함
특이사항	69실로 운영됨
피난기구 (피난기구 종류, 파괴기구 비치 여부)	특이사항 없음
통유리 (통유리여부, 파괴기구 비치 여부)	특이사항 없음
기 타	인명대피 및 초기소화요령에 대하여 지도 교육함

확인자      계급  소방경   성  명 김정수

의소대        최민자, 유명숙