	구로소방서
수신	****************** (************************)
(경유)	관리소장, 소방안전관리자.
제목	구일우성아파트 스프링클러설비 동파에 따른 안전조치 안내

1. 주민 안전을 위한 소방행정 업무에 적극 협조하여 주신데 감사드립니다.

2. 구일우성아파트 스프링클러설비 동파로 인한 소방시설 관련 신고 접수에 따라 다음과 같이 안전조치 방안을 안내하오니, 화재예방에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상: *******

나. 소 재 지: ************

다. 신고내용: 2018.2.3.(토) 새벽 스프링클러의 알람밸브 동파로 인해 소방펌프 작동 정지 상태이며 동파된 당일 전문업체와 연락하여 점검 결과 날씨가 영상권이 유지되어야 보수 가능한 상태임

라. 안전조치 방안

1) 자동소화설비 비작동에 따른 자체 자위소방대 활용 소방순찰 강화

2) 소화기 등 대체 소방시설 추가 배치

3) 화재발생 대비 핫라인 구축(구로소방서 상황실-구일우성아파트관리사무소)

4) 소방시설 동파에 따른 안전조치 관련 주민 안내방송 실시.  끝.

	구로소방서장
담당자	박은영		검사지도팀장	代김금호		예방과장	02/05 손병두
협조자
시행	예방과-3209	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서	/
전화	02-2619-0119	/전송		/	izac108@seoul.go.kr	/	부분공개(7)