	구로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	구일우성아파트 스프링클러설비 동파로 인한 소방시설 공사 알림

1. 구일우성아파트제18-03호(2018.2.5.) 『소방펌프 작동을 금지하게 된 사정 통보 건』과 관련입니다.

2. 구일우성아파트 스프링클러설비 동파로 인한 소방시설 관련 신고가 접수되어 다음과 같이 알리니, 각 부서에서는 화재예방에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상: *******

나. 소 재 지: ************

다. 신고내용: 2018.2.3.(토) 새벽 스프링클러의 알람밸브 동파로 인해 소방펌프 작동 정지 상태이며 동파된 당일 전문업체와 연락하여 점검 결과 날씨가 영상권이 유지되어야 보수 가능한 상태임

라. 관할센터: 현장대응단

3. 행정사항

가) 관내 소방시설 공사 대상을 각 부서에 알리니 자체 대응방안을 검토하여 주시기 바라며,

나) 화재진압 활동 시 소방시설이 정상 작동되지 않는 점에 착안하여 화재예방·경계활동 강화를 위한 기동순찰 노선 추가, 화재 진압 방법 등을 강구하여 원활한 현장 대응 활동을 할 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

붙 임: 구일우성아파트 동파 관련 문서 1부.  끝.

	예방과장
수신자	현장대응단장,수궁119안전센터장,고척119안전센터장,구로119안전센터장,독산119안전센터장,시흥119안전센터장,신도림119안전센터장,공단119안전센터장
담당자	박은영		검사지도팀장	代김금호		예방과장	02/05 손병두
협조자
시행	예방과-3215	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서	/
전화	02-2619-0119	/전송		/	izac108@seoul.go.kr	/	부분공개(7)