	중랑소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제 목	90. 취약지역 부족 소방용수시설 등 긴급 파악 결과 제출

1. 재난대응과-2596호(2018.2.2.) 『취약지역 부족 소방용수시설 등 긴급 파악』과 관련입니다.

2. 중랑소방서 취약지역 내 부족 소방용수시설 등에 대한 파악 결과를 다음과 같이 제출니다.

○ 소방용수시설 설치 및 교체(호스릴비상소화장치) 대상 및 비용

계	소화전 신설	비상소화장치 신설 (호스릴)	비상소화장치 교체 (호스릴방식으로 교체)
5개소	-	-	2개소
12,000천원	-	-	5,000천원

○ 비상소화장치함 디자인 개선 비용(공공디자인팀 디자인 적용시 약 500만원 소요예정)

디자인 개선	단 가	추정예산(천원)
1개수	1개수 × 5,000천원	5,000천원

○ 소방차 통행로 노면표시 및 픽토그램 (공공디자인팀 디자인 적용시 약 100만원 소요예정)

노면표시 및 픽토그램	단 가	추정예산(천원)
4개수	4개수 × 1,000천원	4,000천원

끝.

	중랑소방서장
담당자	고효배		재난관리과장	02/05 안재덕
협조자
시행	재난관리과-709	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3423-1385	/	201211306@seoul.go.kr	/	대시민공개