고압가스 수불부(02.05)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	02/06 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					19,118						2,371
02.01		1,197	1,451	2,648	16,470		0	0	290	290	2,081
02.02	5,400	1,181	1,456	2,637	19,233		0	0	277	277	1,804
02.03		1,035	1,266	2,301	16,932	5,400	0	0	256	256	6,948
02.04		1,153	1,349	2,502	14,430		0	0	261	261	6,687
02.05		1,296	1,541	2,837	11,593		0	0	271	271	6,416
02.06
02.07
02.08
02.09
02.10
02.11
02.12
02.13
02.14
02.15
02.16
02.17
02.18
02.19
02.20
02.21
02.22
02.23
02.24
02.25
02.26
02.27
02.28
합계	5,400	5,862	7,063	12,925		5,400	0	0	1,355	1,355

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					25,731	18.01.01.이월량 오류표기, 2.1 이월량(48,051→51,940kg) 수정		51,940
02.01		0	0	0	25,731		1,385	50,555
02.02		0	0	0	25,731		1,386	49,169
02.03		0	0	0	25,731		1,334	47,835
02.04		0	0	0	25,731		1,279	46,556
02.05		0	0	0	25,731		1,423	45,133
02.06
02.07
02.08
02.09
02.10
02.11
02.12
02.13
02.14
02.15
02.16
02.17
02.18
02.19
02.20
02.21
02.22
02.23
02.24
02.25
02.26
02.27
02.28
합계	0	0	0	0		0	6,807