상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강북아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(행정운영과장)
(경유)
제목	청사 소방시설 점검 및 결과 제출

1. 2018.2.1.(목) 개최한 정례사업소장회의 관련입니다.

2. 우리센터 「청사 화재예방 및 보안점검 철저」중 소방설비 안전점검 실시결과를 첨부와 같이 제출합니다.

아   래 -

소방대상물	점검일자	점검업체	점검결과	조치결과
강북아리수정수센터	2018.1.22.	㈜세기소방	지적 1건	조치완료 1 건(2018.1.26.)
				조치예정 건(2018.2. 까지)
지 적 사 항			조 치 내 용
활성탄흡착지 통로 유도등 불량(4개소)			통로유도등 4개소 교체(정상작동)

끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	강호균		행정관리과장	홍동섭		강북아리수정수센터소장	02/06 서대훈
협조자
시행	행정관리과-1325	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171	/
전화	3146-5818	/전송	3146-5807	/	khgfm@seoul.go.kr	/	대시민공개