문서번호	시설관리과-4064
결재일자	2018.2.7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리과장
박행종	02/07 최명익
협 조
	급수운영과장		송근호
	주무관		이상환

2018년 설날 대비 공사장 안전점검 결과 보고

2018.  2.

동부수도사업소

2018년 설날 대비 공사장 안전점검 결과 보고

2018년도 설날 대비 공사장 안전점검 관련하여 시행중인 공사 현장에 대하여 자체 안전교육 및 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 점검대상

○ 동부 관내 상수도 공사장(광진구 관내 상수도공사 등 12개소)

□ 점검기간 : 2018. 1. 31 ~ 2018. 2. 5

□ 점 검 자 : 공사담당 및 건설사업관리기술자

□ 중점 점검사항

○ 공사장 안전교육 실시

○ 공사장 인접 상수도관 누수여부

○ 상수도공사장 시설물 적정여부

○ 공사장 주변 도로 침하 발생여부

○ 절·성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부

○ 기타사항(공사장별 설날 대비 비상연락체계 유지)

○ 현장사무실 화재예방 교육 실시 및 소화기 비치 여부

□ 점검결과

○ 특이사항 없음

○ 공사장별 안전교육 별도 실시

붙임 설날 대비 공사장 안전점검 결과 1부.  끝.