“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”
		서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 사고(화재)조사 보고서*********

1. 관련근거

가. 위험물안전관리법 제22조 2(위험물 누출 등의 사고조사)

나. 현장대응단-189호(2018.1.10.)『화재발생 특정소방대상물 2차 조사 대상

통보*********』

2. 주유취급소 화재발생에 따른 위험물 사고조사 보고서를 다음과 같이 보고합니다.

가. 화재일시 : 2018.1.8. 05:03

나. 확인대상 : *********************

다. 인명피해 : 없음

라. 재산피해 : 9,021천원(부동산 881천원, 동산 8,140천원)

마. 원   인 : 부주의(화기취급 부주의)

바. 개    요 : 자동세차시설 내부에 동파방지를 위하여 켜놓은 석유난로에서

화재가 발생하여 인명 피해없이, 내부 및 집기류가 소실된 화재

붙 임 : 위험물 사고(화재)조사 보고서(방배현대주유소) 1부.  끝.

담당자							오경환			위험물안전팀장					오경관					예방과장					02/07 박성근
협조자
시행			예방과-2904									(						)		접수											(						)
우	06171					서울시 서초구 사평대로 67(반포동 114-2)															/
전화		02-594-4119						/전송			02-532-2116					/	fai99@seoul.go.kr												/	부분공개(5)