문서번호	급수운영과-2599
결재일자	2018.2.7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장	남부수도사업소장
김선호	이성환	02/07 전영석

설계 심사 완료 및 공사시행 보고

(2018년 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속공사)

2018. 2. 7.

남부수도사업소

(급수운영과)

설계 심사 완료 및 공사시행 보고

우리사업소에서 시행예정인「2018년 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속공사)」에 대하여 설계심사를 완료하고 다음과 같이 발주코자 보고 드림.

□ 현  황

○ 공 사 명 : 2018년 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속공사)

○ 공사개요 : ***********************************

○ 공사기간 : *********************

○ 공사위치 : 남부수도사업소 관내 (관악구, 금천구, 동작구, 영등포구 전지역)

○ 총공사비 : *******************************************

□ 보고내용

○ 심사평가 결과

- 심사금액 : ***********

- 조정금액 : ***********

- 절 감 액 : *******************

○ 주요심사 내용

- 환율 조정

․ 기준환율 1,065.2원(2018년 1월 발표) 적용

- 수량 조정

․ 파쇄물 깨기, 운반, 상차, 수량 일치

․ 파쇄물 절삭, 절삭 후 표층공 수량 조정

․ 아스팔트포장(소폭띠모양 - 야간) 수량 조정 : 당초 10a → 조정 8a

․ 아스팔트 중층공(t=15㎝) 평균물량적용

․ 잔토소운반 4.5DT, 15DT 처리량 조정

․ 보행안전 도우미 수량 조정 : 당초 600HR → 조정 450HR

․ 산재보험료 요율 조정 : 당초 3.9% → 조정 4.05%

․ 노인장기요양보험료 요율 조정 : 당초 6.55% → 조정 7.38%

○ 공사시행 금액                                           (단위:원)

구 분	설계 심사금액	설계 조정금액	증․감	발주금액
도 급 비	*************	*************	***********	*************
공급가액	*************	*************	***********	*************
부 가 세	***********	***********	**********	***********

□ 조치내용

○ 설계심사 결과에 따라 조속히 발주하여 상수도공사에 따른 포장복구공사를 신속하게 처리하므로서 시민불편을 최소화하고자 함.

붙임   1. 설계심사 결과 통보 공문 1부.

2. 설계심사 검토서 1부.

3. 설계내역서 1부(조정).  끝.