		양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물안전관리법 위반에 따른 행정처분 사전통지 계획 [KT목동IDC센터]

1. 관련근거

가. 에방과-6909호(2017.4.14.)“위험물저장소 소방검사서(KT목동IDC센터)

나. 예방과-6724호(2017.4.14.) “위험물안전관리법 위반사실 보고서 (KT목동IDC센터)”

2. 위와 관련 우리서 소방관계법령 위반 산업체에 대하여 행정처분(경고)을 하고자 합니다.

상 호 (소재지)	대표자	사업자번호 (허가번호)	위반사항	위반법규	처분내용 (처분일)	적용법규
KT목동IDC센터 (양천구 목동동로 233-5)	황창규	102-81-42945 (34-00228-170508)	변경허가 없이 발전기 추가설치	위험물안전관리법 제6조1항	경고 (2018.2.07.)	위험물안전관리법제12조 시행규칙제25조(허가취소등의처분기준)별표2 2.개별기준 가(1) 경고 또는 사용정지15일 감경기준 1.일반기준 마항 위험물규제업무 처리규정 제13조의2 제3항

※ 위험물설치허가번호: 34-00228-170508.  끝.

담당자							조규영			위험물안전팀장					임현보					예방과장					02/07 代김명균
협조자
시행			예방과-2462									(						)		접수											(						)
우	07992					서울특별시 양천구 목동서로 180 예방과 위험물안전팀															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2653-6276						/전송			02-2653-3119					/	sun1500@seoul.go.kr												/	부분공개(6)