	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	비상소화장치 전수조사 결과 보고

1. 재난관리과-566(2018.1.24.)호 “비상소화장치 유지·관리 철저 강조 및 전      수조사 알림”과 관련입니다.

2. 비상소화장치 전수조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대상: 46개소

나. 결과

1) 외관: 불량 23, 훼손 14

2) 적재물: 노후 7, 분실 2

붙임  비상소화장치 전수 조사 결과(취합) 1부.  끝.

담당자	김민하		대응총괄팀장	代유승권		재난관리과장	02/07 이환종
협조자
시행	재난관리과-913	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	대시민공개