문서번호	서울특별시차량정비센터-1663
결재일자	2018.2.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	소장
임근식		이광천	02/07 신용휴
협 조

구내 노후 전기설비 수리 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.  02.

서울특별시 차량정비센터

구내 노후 전기설비 수리 계획보고

사용하고 있던 도장반과 판금반의 구내 전기설비에 문제가 발생하여 다음과 같이 보고하고 수리 시행하여 설비 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		고장 현황

❍ 도장반 대형 도장부스 전동기 고장

도장반에서 대기오염방지를 위해 설치 운영중인 대형 보장부스의 전동기가       장기간 사용에 따른 노후로 인해 전력 차단기가 계속 차단되어 배기시스템       운영이 안되고 있음

- 설치 위치 : 대형 도장부스 배기반

- 전동기 : 2004년 설치, 30마력, 저압3상유도전동기

❍ 판금반 보안등 부점등

판금반 가설건축물 지붕측에 설치되어 판금반 본관 내부를 비추는 보안외        등(400W)이 부점등 되고 있어 작업에 어려움이 있음

- 보안외등(400W)  1개

❍ 관련 사진

도장반 전동기	판금반 보안등

Ⅱ		수리 및 시행계획

❍ 수리내용

- 도장반 전동기는 동일 규격(30Hp)의 제품으로 교체 수리

- 판금반 외등은 LED등(200W) 2개로 확대하여 설치

❍ 시행계획

- 소요예산 : 약7,500천원

- 계약방법 : 수의계약

사유:지방자치단체를당사자로하는법률시행령제25조에 의거 비교적 소액

- 계약업체 : 견적저가 전기업체

- 수리기간 : 계약 후 10일이내

- 예산과목 : 차량정비센터, 효율적인차량정비, 차량정비센터 시설유지보수, 공              공운영비.  끝.