	송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령대상 지적사항 이행여부 확인점검 계획[가락공동구,서경빌딩,에스비트램스퀘어,세양청마루아파트]

1. 관련근거

〇 예방과-343(2018.01.04.)호 『조치명령서 알림*가락공동구)』

〇 예방과-707(2018.01.04.)호 『조치명령서 알림*서경빌딩)』

〇 예방과-625(2018.01.09.)호 『조치명령서 알림*에스비트램스퀘어)』

〇 예방과-628(2018.01.09.)호 『조치명령서 알림*세양청마루아파트)』

2. 위와 관련 소방시설등 작동기능점검 조치명령대상에 대한 이행여부 확인점검을 다음과 같이 실시코자 합니다.

가. 확인점검 대상

연번	대 상(위 치)	시정보완기간	확인일자	확인자
1	가락공동구(오금동51)	2018-02-05	2018-02-07	**김남길 *****
2	서경빌딩(잠실동241-3)	2018-02-03
3	에스비트램스퀘어(장지동420)	2018-02-03
4	세양청마루아파트(송이로31길 66)	2018-02-03

나. 조치명령 지적내역서 : 붙임참조

다. 확인점검결과

〇 완비시 : 확인점검결과보고서 작성후 종료

〇 미비시 : 조치명령대상 ⇒ 소방관계법령에 의거 의법조치

3. 행정사항

가. 안전책임자 : 확인자 중 선임자

나. 안전책임자는 친절하고 철저한 업무수행으로 대시민 소방만족도 향상에 주력

붙임 : 시정보완사항 각 1부.  끝.

담당자	안세민		검사지도팀장	곽흥운		예방과장	02/07 代신학철
협조자	담당자	김남길
시행	예방과-3009	(		)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 오금로51길 56 마천동 29-1	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4106	/전송	02-3402-1190	/	ahsk608@seoul.go.kr	/	부분공개(6)