소방관계법령 위반사실보고서 (*********)
부분공개(6)
예방과-2392								검사지도팀장			예방과장			소방서장
								유승현			진광미			02/07 이영우
위 반 자	주 소		******************************
	성 명		***		주민등록번호				*************
위반업소	소 재 지		*******************************
	상 호 (업체명)		*********			업 주 명 (대표이사)						***
	사업자등록 (허가)년월일		**********			업 종 (특정소방대상물 구분)						*****
위반내용	13층 롯데시네마 엘리베이터 4호기 방향 갑종방화문 방화구획 장애
위반법규	「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」제 11조
적용법규	다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」제 25조 1항 4호 같은 법 시행령 제23조 [별표6] 2. 개별기준 바목
증빙자료	1. 자인서 첨부 1부. 2. 현장사진 1부.
비 고	1차 과태료 50만원
위의 소방관계법령 위반사실에 대하여는 입건 또는 과태료 처분이 필요 하다고 인정되어 예방소방업무처리규정 제6조 제1항에 따라 보고합니다.
2018년 2월 7일
		보 고 자		계 급			담당자			성 명			윤현민
				계 급			담당자			성 명			홍성민