문서번호	시설개선과-1116
결재일자	2018.2.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
강서구		02/07 정경수
협 조
	주무관		윤승근
	주무관		오상호
	주무관		윤용호
	주무관		임신택

『설연휴 대비 건축 · 토목분야』시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 2

체육시설관리사업소

(시설개선과)

설연휴 대비 건축 ․ 토목분야

시설물 안전점검 결과보고

1. 점검대상 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 잠실실내체육관, 잠실제1·2수영장, 효창운동장, 구의야구공원

2. 점검기간 : 2018.  1. 29 ~ 2. 2(5일간)

3. 점검 및 조치현황

구 분	점검결과	조치사항	비고
건축물 주위 지반 침하 여부	- 특이사항 없음	- 수시 유지관리 및 순찰
건물 보조부재 등 안전성 여부	- 특이사항 없음	- 수시 유지관리 및 순찰
보도․석축 등의 이상여부	- 특이사항 없음	- 수시 유지관리 및 순찰
시설물 파손 등 안전에 지장여부	- 구의야구공원 그물망 철골기둥 도장 불량	- 구의야구공원 시설물정비공사로 3월중 정비완료 예정
건물 내외․부 누수 및 방수 등 관련	- 제1수영장 수시 결로 발생	- 수시 환기 등 지시 및 일상 유지관리
기타분야 등	- 특이사항 없음	- 수시순찰 및 유지관리

4. 지적현황 사진

구 분	지적사항 및 조치계획	현 황 사 진	비고
구의야구공원	(지적사항) 그물망 철골기둥 도장상태 불량 (조치계획) 구의야구공원 시설물정비공사로 3월중 정비완료 예정

2018.  2. 7.

점검자 : 시설6급   윤 승 근

시설7급   강 서 구

시설7급   오 상 호

시설7급   윤 용 호

시설7급  임 신 택