★

문서번호	공원녹지과-2231
결재일자	2018.2.7.
공개여부	대시민공개

담 당	생태농업담당	공원녹지과장		도시환경국장
염승현	장인국	이정환		02/07 유인욱
협 조

2018년 해빙기 임야 내 시설물 안전점검 계획

2018. 2.

도시환경국

공원녹지과

2018년 해빙기 임야 내 시설물 안전점검 계획

해빙기에 발생할 수 있는 안전사고를 사전에 방지하기 위해 급경사지, 침사지 등의 위험요소를 사전에 점검 ․ 정비하여 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

「재난 및 안전관리 기본법」 제25조의2

2018년 국가안전대진단 기본계획(행정안전부)

2018년 해빙기 안전관리 추진계획(市시설안전과-936, 2018.01.17.)

Ⅱ		점 검 개 요

추진기간 : 2018. 2. 7. ~ 3. 30.

점검대상

- 급경사지 4개소(돈암동 산34-1 등 4개소)

- 산사태취약지역 8개소(성북동 226-97 등 8개소)

- 침사지 12개소(월곡동 산2-1 등 12개소)

- 주택가 도로변 등 도복위험 수목

점검방법

- 3인1조로 하여 자체점검 실시

- 자체점검이 어려운 사항은□성북구 안전자문단□과 특별점검

Ⅲ		세부 점검계획 및 정비방법

급경사지 및 산사태취약지역

- 점검대상 : 급경사지 4개소, 산사태취약지역 8개소

- 중점점검 사항 : 낙석, 토사유실, 도복위험수목, 고사목, 시설물 균열발생여부 등

침사지

- 점검대상 : 침사지 12개소

- 중점점검사항 : 붕괴위험, 토사적치여부, 안전망(스틸그레이팅) 상태 등

위험수목

- 점검대상 : 산림과 인접한 주택가 및 공원 산책로 주변의 도복위험이 있는 수목

- 중점점검사항 : 도로 및 주택가 인접 기울어진 나무, 고사목 또는 고사우려수목 등

점검결과 조치계획

- 경미한 사항에 대해서는 직영인부 활용하여 즉시 정비

- 즉시 정비가 어려운 경우 긴급 안전조치 실시후 공사시행

- 특별 예산이 수반되는 사항은 별도방안 마련 시행

Ⅳ		추 진 일 정

일제 점검실시 : 2018. 2. 12 ~ 3. 30

정비실시

○ 우기대비 침사지 준설 : 2018. 3. 30

○ 위험 수목 및 위험지 정비 : 2018. 4. ~ 6

붙임 : 점검자 및 안전점검표 1부.  끝.