투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	대림산업(주) 대표이사 김동수 귀하
(경유)
제목	스프링쿨러 헤드 파손 하자처리 요청(서남분뇨처리시설)

1. 서남운영2-2018-0086(2018.02.06.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 공사 완료한「서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업」소방시설중 차량 입구측 천정 스프링클러(헤드)가 파손되어 하자처리 요청하오니, 소방시설임을 감안하여 조속한 시일내 조치하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 1. 스프링클러 파손에 대한 하자처리 요청 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이호기		환경설비과장	여인웅		설비부장	02/07 권오식
협조자
시행	설비부-1640	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8617	/전송	3708-8659	/	chance21@seoul.go.kr	/	대시민공개